**Ausschreibung**  01.01.2021

Projekt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LV:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gewerk:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel: **PVC-Hartschaum Sockelleiste – BOLTA SL 100**

Pos.Nr. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtpreis EUR/Meter EUR

000.000 1000 m **Sockelleiste mit 5mm-Wandstärke aus**

**hochwertigem geschäumten Thermoplast-Kunststoff,**

**ohne Holzanteil.**

Mit werkseitiger, flexibler Abdichtung zur

Wand und zum Boden.

Überdeckung ca. 15 mm

Sockelhöhe ca. 100 mm,

Farbton: nach Wahl aus Farbpalette Hersteller

Incl. Befestigung und Montagematerial

(Empfehlung BOLTA-Heißschmelzkleber 22350)

Untergrund:

Innenecken/Außenecken stanzbar mit BOLTA

Gehrungsstanze

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erzeugnis:

**BOLTA - Hartschaum SL 100**

Artikel- Nr. 10590

APU Schönberg GmbH

Industriestrasse 1

D-94513 Schönberg

Telefon: (+49)-08554-309- 0   
Telefax: (+49)-08554-309-50   
E-Mail: info@apu-schoenberg.de   
URL: <http://www.apu-schoenberg.de>