**Ausschreibung**  07.12.2021

Projekt:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LV:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gewerk:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel: **PVC-Hartschaum Sockelleiste – BOLTA Q 12-60**

Pos.Nr. Menge Einheit Leistungsbeschreibung Einheitspreis Gesamtpreis EUR/Meter EUR

000.000 1000 m **Sockelleiste aus hochwertigem geschäumten**

**Thermoplast-Kunststoff, ohne Holzanteil.**

Mit werkseitiger, flexibler Abdichtung zur

Wand und zum Boden.

Überdeckung ca. 13 mm

Sockelhöhe ca. 60 mm,

Farbton: nach Wahl aus Farbpalette Hersteller

Incl. Befestigung und Montagematerial

(Empfehlung BOLTA-Heißschmelzkleber 22350)

Untergrund:

Innenecken/Außenecken stanzbar mit BOLTA

Gehrungsstanze

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erzeugnis:

**BOLTA - Hartschaum Q 12-60**

Artikel- Nr. 10645/10646/10650/10655/10670

APU Schönberg GmbH

Industriestrasse 1

D-94513 Schönberg

Telefon: (+49)-08554-309- 0   
Telefax: (+49)-08554-309-50   
E-Mail: info@apu-schoenberg.de   
URL: <http://www.apu-schoenberg.de>